## Lake and lab pH records
Date | Lake | sample | Field pH | Field pH notes | Lab pH | Lab pH notes | Comparison of pH results
2020-04-11 | Ingle | IA | 6.1 |  | 6.1 | calibrated at pH 4 and 7 |  | 2020-04-11 | 2020-04-18 | 2020-04-25 | 2020-05-02
2020-04-11 | Ingle | IB | 6.2 |  | 6.2 | calibrated at pH 4 and 7 | Mean field pH (all sites) | 6.2333 | 6.3222 | 5.8333 | 5.7333
2020-04-11 | Ingle | IC | 6.1 |  | 6.2 | calibrated at pH 4 and 7 | Standard deviation | 0.088641 | 0.083333 | 0.086603 | 0.086603
2020-04-11 | Salby | SA | 6.3 |  | 6.3 | calibrated at pH 4 and 7 | Mean lab pH (all sites) | 6.2333 |  |  | 6.5333
2020-04-11 | Salby | SB | 6.3 |  | 6.3 | calibrated at pH 4 and 7 | Standard deviation | 0.070711 |  |  | 0.070711
2020-04-11 | Salby | SC | 6.2 |  | 6.2 | calibrated at pH 4 and 7
2020-04-11 | Kerra | SA | 6.3 |  | 6.3 | calibrated at pH 4 and 7
2020-04-11 | Kerra | SB | 6.3 |  | 6.2 | calibrated at pH 4 and 7
2020-04-11 | Kerra | SC | 6.3 |  | 6.3 | calibrated at pH 4 and 7
2020-04-18 | Ingle | IA | 6.2
2020-04-18 | Ingle | IB | 6.3
2020-04-18 | Ingle | IC | 6.2
2020-04-18 | Salby | SA | 6.4
2020-04-18 | Salby | SB | 6.4
2020-04-18 | Salby | SC | 6.3
2020-04-18 | Kerra | SA | 6.4
2020-04-18 | Kerra | SB | 6.4
2020-04-18 | Kerra | SC | 6.3
2020-04-25 | Ingle | IA | 5.7
2020-04-25 | Ingle | IB | 5.8
2020-04-25 | Ingle | IC | 5.7
2020-04-25 | Salby | SA | 5.9
2020-04-25 | Salby | SB | 5.9
2020-04-25 | Salby | SC | 5.8
2020-04-25 | Kerra | SA | 5.9
2020-04-25 | Kerra | SB | 5.9
2020-04-25 | Kerra | SC | 5.9
2020-05-02 | Ingle | IA | 5.6 |  | 6.4 | calibrated at pH 4 and 7
2020-05-02 | Ingle | IB | 5.7 |  | 6.5 | calibrated at pH 4 and 7
2020-05-02 | Ingle | IC | 5.6 |  | 6.5 | calibrated at pH 4 and 7
2020-05-02 | Salby | SA | 5.8 |  | 6.6 | calibrated at pH 4 and 7
2020-05-02 | Salby | SB | 5.8 |  | 6.6 | calibrated at pH 4 and 7
2020-05-02 | Salby | SC | 5.7 |  | 6.5 | calibrated at pH 4 and 7
2020-05-02 | Kerra | SA | 5.8 |  | 6.6 | calibrated at pH 4 and 7
2020-05-02 | Kerra | SB | 5.8 |  | 6.5 | calibrated at pH 4 and 7
2020-05-02 | Kerra | SC | 5.8 |  | 6.6 | calibrated at pH 4 and 7

## Field pH and Lab pH statistics
Sample number | pH measured with field pH probe | pH measured with laboratory pH probe
1 | 6.4 | 6.3
2 | 6.3 | 6.4
3 | 6.3 | 6.4
4 | 6.3 | 6.2
5 | 6.2 | 6.1
6 | 6.3 | 6.4
7 | 6.2 | 6.2
8 | 6.4 | 6.5
9 | 6.3 | 6.4
10 | 6.5 | 6.5
11 | 6.4 | 6.4
12 | 6.4 | 6.5
13 | 6.3 | 6.3
14 | 6.5 | 6.5
15 | 6.2 | 6.3
Mean
Standard deviation